
长治市生态环境局

行政处罚决定书

长环罚字[2023]005012号
当事人名称或姓名：山西通洲煤焦集团股份有限公司

统一社会信用代码：9114000011117234XL

地址：沁源县郭道镇棉上村

法定代表人（负责人）：任铁柱

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

我局于2023年9月4日对你单位进行了现场检查，发现

你单位实施了以下环境违法行为：
（一）你单位生活污水处理站项目属于应当填报排污登记表的项目，未按要求填报排污信息；
（二）你单位生活污水处理站配套建设的曝气、加药（絮凝剂、反洗柠檬酸）系统、压滤系统、消毒系统均未运行，膜生物反应器中无活性污泥，治污设施不正常运行，生活污水在经系统空转后进入清水池，最终以到周边道路洒水降尘的方式排放。
以上事实，有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场污染防治设施停用照片、污水处理站运行情况表、污水处理站操作规程、承诺书、现场负责人、法人身份证复印件、营业执照复印件、委托书等证据为凭。

你单位的上述行为分别违反了《排污许可管理条例》第二十四条第一款、《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。
我局于2023年9月28日以《行政处罚事先（听证）告知书》（长环告字[2023]005012号）告知你单位陈述申辩权（听证申请权），你单位在法定期限内未进行陈述、申辩和申请听证。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式、期限
（一）你单位生活污水处理站项目属于应当填报排污登记表的项目，未按要求填报排污信息，依据《排污许可管理条例》第四十三条处以4.9万元罚款；

（二）你单位生活污水处理站污染防治设施运行不正常的行为，依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条以及山西省生态环境厅《生态环境行政处罚自由裁量基准》S-8以逃避监管的方式违法排放污染物行为的罚款幅度裁定。违法行为类型：2023年6月21日—8月31日生活污水处理站未运行，造成全部（大部分）污染物排放，按照25%进行裁量；正常运行时段日排放量420—440吨，Q＜0.1万吨（生活污水处理厂），按照5%裁量；违法行为持续时间：2023年6月21日—2023年8月31日达15天以上，按照10%进行裁量；排污去向：原先处理后的废水全部进入集团洗煤厂，按照1%进行裁量；废水类别为（生活污水处理厂），按照5%裁量；全面整改并合规排放，按照0%裁量；造成社会影响和生态破坏程度一般（2级），按照10%裁量；企业规模为大型，按照3%裁量，地区差异经济社会发展程度及环境容量的大小，按照5%裁量，合计64%，对照裁量表格计算方法，罚款金额为64万元，据此计算综上两项违法行为罚款金额为68.9万元。

我局经集体审议研究，对你单位作出如下行政处罚：

罚款人民币陆拾捌万玖仟元整。

限于接到本处罚决定之日起15日内缴至下列指定银行和账户。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

户     名：沁源县财政局非税收入收缴

帐     号：477103010300000013680

开户银行：沁源农商银行营业部

你单位缴纳罚款后，应将缴款凭据报送我局备案。
三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向长治市人民政府申请行政复议，也可以在6个月内向长治市潞州区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请沁源县人民法院强制执行。

长治市生态环境局 

2023年10月27日

长治市生态环境局
送达回证

	送达文书名称及文号
	长治市生态环境局行政处罚决定书

（长环罚字[2023]005012号）

	当事人名称或姓名
	山西通洲煤焦集团股份有限公司

	送达地点
	沁源县郭道镇棉上村

山西通洲煤焦集团股份有限公司

	送达方式
	直接送达

	收件人签名(盖章)

及收件日期
	（与受送达人的关系）            年    月    日

	送达人签名
	                            年    月    日

	送达机关盖章
	

	备   注
	



