长治市生态环境局

行政处罚决定书

长环罚字[2023]005019号

当事人名称或姓名：山西汾西矿业集团正新煤焦有限责任公司和善煤矿统一社会信用代码：91140000056272822R

地址：沁源县王陶镇百草村松罗村结合部

法定代表人（负责人）：贺海军

一、调查情况及发现的环境违法事实、证据和陈述申辩（听证）及采纳情况

我局于2023年10月24日对你单位进行了现场检查，发现你单位实施了以下环境违法行为：

- 办公生活区北侧紧靠排洪涵洞处有1趟井下应急排水管路，井下矿井水经由该管路应当全部进入矿井水处理站处理，但该管路在中途设置有1个带有阀门的排放口，打开阀门后未处理的矿井水可直接进入河道内。经查，该排放口未纳入排污许可证中（排污许可证仅载明有1个雨水排放口），污染物排放去向不符合排放许可证规定。

以上事实有以下证据证实：

1、现场检查（勘察）笔录；2、调查询问笔录；3、现场照片；4、排污许可证；5、现场负责人、法人身份证复印件；6、营业执照复印件；7、委托书等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《排污许可管理条例》第十八条第二款的规定，我局于2023年11月28日以《行政处罚事先（听证）告知书》（长环告字[2023]005019号）告知你单位陈述申辩权（听证申请权），你单位在法定期限内未进行陈述、申辩和申请听证。

二、行政处罚的依据、种类及履行方式、期限

依据《排污许可管理条例》第三十六条第一项“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下的罚款；拒不改正的，责令停产产整治；（一）污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定。参照山西省生态环境厅《生态环境行政处罚自由裁量基准》PW-10污染物排放口位置或者数量不符合排污许可证规定的罚款裁定的计算方法，我局经集体会议研究决定，对你单位作出如下行政处罚：

罚款人民币玖万陆仟元整。

限于接到本处罚决定之日起15日内缴至下列指定银行和账户。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的3％加处罚款。

户     名：沁源县财政局非税收入收缴

帐     号：477103010300000013680

开户银行：沁源农商银行营业部

你单位缴纳罚款后，应将缴款凭据报送我局备案。

三、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起60日内向长治市人民政府申请行政复议，也可以在6个月内向长治市潞州区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请沁源县人民法院强制执行。

长治市生态环境局

2023年12月18日