## 法中乡法中村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
法中乡法中村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.3 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 8.03 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 6 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 28 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 320 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 177 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.48 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 法中乡董家村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
法中乡董家村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 3.6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.48 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 13 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 54 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 462 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 261 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.38 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 中峪乡中峪村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
中峪乡中峪村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 2.7 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.73 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 23 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 80 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 443 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 218 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.02 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 中峪乡东王勇村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
中峪乡东王勇村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 5 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.3 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.6 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 9 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 68 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 4.7 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 253 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.48 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 灵空山镇柏子村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
灵空山镇柏子村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.1 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.2 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.74 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 3 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 15 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 340 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 180 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.9 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 灵空山镇西务村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
灵空山镇西务村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.32 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 12 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 69 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 461 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 288 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.48 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 沁河镇定兴家园
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁河镇定兴家园 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.1 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.5 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 8.16 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.009 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 3 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 23 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 332 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 162 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.59 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 沁河镇沁园春景
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁河镇沁园春景 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.1 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 3.7 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.83 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 21 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 90 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 423 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 247 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.54 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 沁河镇滨河源
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁河镇滨河源 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.72 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 6 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 34 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 348 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 183 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.72 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 沁河镇北石渠村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁河镇北石渠村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 2.8 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.81 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 26 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 86 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 449 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 205 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.1 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 沁河镇有义村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁河镇有义村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | 0.067 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 0.8 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.52 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 7 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 46 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 422 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 219 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.58 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 李元镇李元村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
李元镇李元村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 5.6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.75 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 28 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 155 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 614 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 336 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.71 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 李元镇贤友村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
李元镇贤友村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 4.6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.63 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 24 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 131 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 574 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 312 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.62 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 李元镇沁新煤矿
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
李元镇沁新煤矿 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 0.4 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.62 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 14 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 86 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 687 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 377 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.56 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 韩洪乡韩洪村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
韩洪乡韩洪村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.1 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.8 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 8.25 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 3 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 32 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 338 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 147 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.79 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 韩洪乡王壁村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
韩洪乡王壁村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.3 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.68 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 4 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 28 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 342 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 161 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.14 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 交口乡交口村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
交口乡交口村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | ＜0.004 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 5.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.68 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 27 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 160 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 652 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 351 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.84 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 交口乡仁义村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
交口乡仁义村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 3 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.02 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 5.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.79 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 28 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 161 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 649 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 345 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.74 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 景凤镇官滩村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
景凤镇官滩村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.007 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.4 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 8.23 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 25 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 36 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 237 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 66 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.41 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 景凤镇琵琶园村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
景凤镇琵琶园村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 3 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.015 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.2 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.8 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 5 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 35 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 362 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 180 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.23 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 沁丰苑
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁丰苑小区 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.005 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.1 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 8.09 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 5 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 28 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 271 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 165 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.96 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 锦绣小区
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
锦绣小区 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | 0.05 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 0.6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.74 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 21 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 46 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 378 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 186 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.04 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 郭道镇西阳城村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
郭道镇西阳城村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | 0.4 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.009 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.8 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.62 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | 0.06 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 5.8 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 31 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 403 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 242 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.92 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 李家庄村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
沁河镇李家庄村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.008 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 5.5 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.75 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 28 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 155 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 614 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 336 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.66 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 聪子峪乡聪子峪村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
聪子峪乡聪子峪村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.3 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.67 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 3 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 216 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 741 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 4.7 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.62 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 聪子峪乡水峪村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
聪子峪乡水峪村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.005 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.95 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 2.7 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 60 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 465 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 213 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.68 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 赤石桥乡实会湾村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
赤石桥乡实会湾村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 2 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 4.7 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.79 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 14 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 58 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 439 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 239 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.8 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 赤石桥乡姚壁村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
赤石桥乡姚壁村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.4 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 8.06 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 11 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 60 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 451 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 243 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.56 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 王陶镇百草村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
王陶镇百草村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.009 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.1 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.64 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | 0.012 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 3 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 176 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 536 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 301 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.5 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 王陶镇益则沟村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
王陶镇益则沟村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.009 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.23 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 0.5 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.89 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 29 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 175 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 504 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 272 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.64 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 王和镇王和村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
王和镇王和村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.5 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.4 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.51 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 5 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 163 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 635 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 355 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.7 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 王和镇古寨村
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
王和镇古寨村 | 2024-04-20 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.005 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.2 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.52 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 6 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 40 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 527 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 360 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.66 | 达标
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2022）执行。

## 1 (3)
沁源县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2024年度第二季度）
监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值 | 检测结果 | 水质状况 | 备注
景凤镇汝家庄村 | 2024年04月20日03月 20日 | 沁源县疾病预防控制中心 | 沁源县疾病预防控制中心 | 氨氮 | ≤0.5mg/L | ＜0.02 | 达标
|  |  |  | 总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 达标
|  |  |  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL | 0 | 达标
|  |  |  | 砷 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 镉 | ≤0.005mg/L | ＜0.0005 | 达标
|  |  |  | 六价铬 | ≤0.05mg/L | 0.006 | 达标
|  |  |  | 铅 | ≤0.01mg/L | ＜0.001 | 达标
|  |  |  | 硒 | ≤0.01mg/L | ＜0.0004 | 达标
|  |  |  | 汞 | ≤0.001mg/L | ＜0.0001 | 达标
|  |  |  | 氟化物 | ≤1.0mg/L | 0.2 | 达标
|  |  |  | 硝酸盐氮 | ≤10mg/L | 1.6 | 达标
|  |  |  | 三氯甲烷 | ≤0.06mg/L | ＜0.0002 | 达标
|  |  |  | 色度 | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标
|  |  |  | 浑浊度 | ≤1 NTU | ＜1 | 达标
|  |  |  | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 达标
|  |  |  | 肉眼可见物 | 不得检出 | 无 | 达标
|  |  |  | PH | / | 7.62 | 达标
|  |  |  | 铝 | ≤0.2mg/L | ＜0.008 | 达标
|  |  |  | 铁 | ≤0.3mg/L | ＜0.3 | 达标
|  |  |  | 锰 | ≤0.1mg/L | ＜0.1 | 达标
|  |  |  | 铜 | ≤1.0mg/L | ＜0.2 | 达标
|  |  |  | 锌 | ≤1.0mg/L | ＜0.05 | 达标
|  |  |  | 氯化物 | ≤250mg/L | 9 | 达标
|  |  |  | 硫酸盐 | ≤250mg/L | 38 | 达标
|  |  |  | 溶解性总固体 | ≤250mg/L | 393 | 达标
|  |  |  | 总硬度 | ≤1000mg/L | 236 | 达标
|  |  |  | 耗氧量 | ≤3mg/L | 1.21 | 达标
|  |  |  | 游离余氯 | ≥0.05mg/L | 未检测 | /
注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水卫生标准》（GB/T5749-2006）执行。